# Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego

# SZCZEGÓŁOWY WYKAZ RODZAJU WYMAGANYCH ROBÓT ORAZ DANE TECHNICZNE

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przeprowadzenie usług remontowych korytarza na II piętrze 580 m2) i dwóch klatek schodowych (465 m2)

# MIEJSCE REALIZACJI: Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Ogrodowa 50/64, 42-202 Częstochowa

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

- Zabezpieczenie podłóg i okien folią.

- Skucie odparzonych i spękanych tynków oraz uzupełnienie ubytków

- Oczyszczenie, naprawa i wyrównanie powierzchni pionowych i poziomych.

- Gruntowanie podłoży.

- Usunięcie śladów zacieków.

- Malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych (ściany i sufity).

- Malowanie lamperii.

- Wywiezienie i utylizacja gruzu, odpadów.